春节假后复工申请报告

| 项目名称 | XXX工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | XXX |  | 拟复工时间 | XXXX-XX-XX |  |
| 春节假后复工前自检自查情况： 为了进一步加强和改进项目部安全工作，切实保障广大职工的生命财产安全，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际，在开工前对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查治理活动， XXX项目经理部于XXXX年X月X号组织对施工现场进行了自查自纠。现将自查整改情况总结汇报如下： - 现场施工安全情况 - 项目部全体施工管理人员已于XXXX年XX月XX日到位履职。 - 施工电梯、塔吊、爬架、预拌砂浆罐等机械设备已通知相关单位检查检修完毕并且保证能够正常运转。 3、开工前工人安全教育及现场洞口、临边防护检查： 开工前对现场工人进行安全教育，提高工人节后安全施工意识，做到进场一人教育一人。施工现场洞口、临边防护整改修复到位。 4、安全用电情况： 施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”，确保用电安全；供电设备安装警示标志，一、二级配电箱整齐到位，防护配件到位；金属配电箱壳体保护零线完好，漏电保护装置完好，配电箱标识明确，配电线路走向明确。 5、消防管理： （1）、施工区等配电设施、仓库等部位均配置灭火器材和消防设施，且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存、库内电器运行正常，无乱接电线、电器现象。 （2）、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常工作无异常。 6、安全防护设施情况： 在洞口及危险位置设置了防护设施和明显标志；临边、临空面等设置了安全防护栏，用电部位、易燃易爆品周围附近配置了消防设施等。 7、其他（自行根据项目特点列举） 二、检查中存在的问题 （1）个别施工电梯安全防护设施个别不到位需加强管理。 （2）爬架的连墙件连接不合理或连墙件过少。 三、采取的整改措施 为了确保刚才施工安全，消除各类安全隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施： 健全和完善各级制度，使安全综合治理工作有章可循，落实到位，严格按安全生产责任制落实各级、各部门责任。 加强对各类防护设施的管理，必须保证各类防护设施与施工进度同步 及时做好施工电梯的安全防护漏洞，增加爬架的连墙件，检查加固 固其它连墙件。 总之，通过本次大检查发现了一些弊端和疏漏，项目部及时进行了整改，使之得到了有效的控制，确保节后安全复工；但安全工作是一项长期的工作，项目部将继续严抓安全，狠抓安全，夯实安全管理基础工作，使广大职工的安全意识得到提高，使安全管理的各项工作和要求得到较好落实；进一步增强其安全责任意识，明确各自职责，为工程施工顺利进行提供安全保障。 |  |  |  |  |  |
| 施工单位（章） 项目经理： 年 月 日 |  | 监理单位（章） 项目总监： 年 月 日 |  |  | 建设单位（章） 现场负责人： 年 月 日 |